## Resumen Valores kits y cotizado
Kits GoodWe
GOODWE | Potencia | Total iva incl. | Columna 1 | Descripcion | Marca | Modelo | Valor | cantidad | Total
ON GRID | 3kW | 1585068.741 | Inversor | SUN2000 -4KTL-L1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASICO | 657500 | 1 | 657500
| 4.2kW | 1644487.688 | Panel | Panel Bifacial Trina Solar 715Wp | Trina Solar | TSM NEG21C.20 715Wp | 132113.689 | 9 | 1189023.201
| 5kW | 2198052.808 | Bateria | LUNA2000-5-E0 5KWH | Huawei | HUAWEI BATERIA DE LITIO LUNA2OOO 5KWH | 2070221.25 | 1 | 2070221.25
| 6kW | 2413658.703 | Accesorios | LUNA2000-5KW-CO | Huawei | MODULO DE POTENCIA PARA BATERIA DE LITIO | 781250 | 1 | 781250
| 8.5kW | 3346900.297 | Accesorios | BACKUP BOX-B0 | Huawei | HUAWEI BACKUP BOX-B0 MONOFASICO | 596092.5 | 1 | 596092.5
| 10kW | 4094375.216 | Accesorios | SDongleA-05 | Huawei | HUAWEI SMART DONGLE WLAN FE | 78805 | 1 | 78805
|  |  | Accesorios | DDSU666-H | Huawei | HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H | 70606.25 | 1 | 70606.25
HIBRIDOS | 3kW | 3190395.899 | [5 empty] | 1 | 0
| 3.6kW | 3213182.459 | [5 empty] | 1 | 0
| 5kW | 3863354.774 | [5 empty] | 1 | 0
| 6kW | 3962824.641 | [5 empty] | 1 | 0
| 8kW | 5776631.017 | [5 empty] | 1 | 0
| 10kW | 6523115.216 | [5 empty] | 1 | 0
| 12kW | 6692813.816 | [5 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 1 | 0
Kits HUAWEI | [7 empty] | 1 | 0
HUAWEI | Potencia | Total iva incl. | [5 empty] | 1 | 0
HIBRIDOS | 2kW | 6101754.779 | [5 empty] | 1 | 0
| 4kW | 6017663.099 | [5 empty] | 1 | 0
| 6kW | 6978062.248 | [5 empty] | 1 | 0
0
ON-GRID | 2kW | 1832971.399 | [6 empty] | 0
| 4kW | 2053269.659 | [6 empty] | 5443498.201
| 6kW | 3006468.808 | [5 empty] | IVA | 1034264.658
[8 empty] | Total | 6477762.859
Componentes del kit
Modulos FV
Inversor
Bateria
Riel 5m
Fijación Tipo L Madera
Copla Riel Reforzado
Clams medio
Clams final
MC4 macho
MC4 hembra
Cable solar rojo 6mm
Cable solar negro 6mm

## BBDD conjunta
Descripcion | Marca | Modelo | Valor | Margen | total
Panel solar bifacial Trina Solar 610Wp | Trina Solar | TSM NEG19RC.20 610Wp | 89820 | 1.25 | 112275
Panel solar bifacial Trina Solar 605Wp | Trina Solar | TSM NEG19RC.20 605Wp | 89340 | 1.25 | 111675
Panel solar bifacial Trina Solar 705Wp | Trina Solar | TSM NEG21C.20 705Wp | 104358 | 1.25 | 130447.5
Panel solar bifacial Trina Solar 700Wp | Trina Solar | TSM NEG21C.20 700Wp | 105104 | 1.25 | 131380
Panel Bifacial Trina Solar 715Wp | Trina Solar | TSM NEG21C.20 715Wp | 105690.9512 | 1.25 | 132113.689
Panel Solar Bifacial JA Solar 615Wp | JA Solar | JAM66D45LB 615Wp | 90909 | 1.25 | 113636.25
Panel Solar Bifacial JA Solar 715Wp | JA Solar | JAM66D45LB 715Wp | 105690.9512 | 1.25 | 132113.689
Conector MC4 macho original Trina Solar | Trina Solar | MC4 Trina Solar Macho | 680 | 1.25 | 850
Conector MC4 hembra original Trina Solar | Trina Solar | MC4 Trina Solar Hembra | 680 | 1.25 | 850
GoodWe licencia activación SERIE ES- 20 | GoodWe | Activation Code to: GW....-ES-20 [Híbrido FLEX] | 156800 | 1.25 | 196000
GoodWe licencia activación SERIE ET-20 | GoodWe | Activation Code to: GW....-ET-20 [Híbrido FLEX] | 213458.8235 | 1.25 | 266823.5294
GoodWe licencia activación SERIE ET | GoodWe | Activation Code to: GW....-ET[Híbrido FLEX] | 322823.5294 | 1.25 | 403529.4118
GoodWe Equipo Transferencia Estatica 200A | GoodWe | STS200-80-10 | 914270.5556 | 1.25 | 1142838.194
GoodWe Equipo Transferencia Estatica 125kW | GoodWe | GW125K-STS-G10 | 1784000 | 1.25 | 2230000
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 3kW – 2 MPPT | GoodWe | GW3000-DNS-30 | 325389.4737 | 1.25 | 406736.8421
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 4.2kW – 2 MPPT | GoodWe | GW4200-DNS-30 | 366652.6316 | 1.25 | 458315.7895
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 5kW – 2 MPPT | GoodWe | GW5000-DNS-30 | 380800 | 1.25 | 476000
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 6kW – 3 MPPT | GoodWe | GW6000-MS-30 | 530526.3158 | 1.25 | 663157.8947
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 8.5kW – 3 MPPT | GoodWe | GW8500-MS-30 | 598500 | 1.25 | 748125
Inversor On Grid Monofásico GoodWe 10kW – 3 MPPT | GoodWe | GW10K-MS-30 | 637000 | 1.25 | 796250
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 12kW – 2 MPPT | GoodWe | GW12K-SDT-30 | 807130.4348 | 1.25 | 1008913.043
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 25kW – 3 MPPT | GoodWe | GW25K-SDT-C30 | 1034600 | 1.25 | 1293250
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 50kW – 5 MPPT | GoodWe | GW50KS-MT | 1590000 | 1.25 | 1987500
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 50kW – 5 MPPT | GoodWe | GW50K-SDT-C30 | 1527000 | 1.25 | 1908750
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 100kW – 8 MPPT | GoodWe | GW100K-GT | 3575600 | 1.25 | 4469500
Inversor On Grid Trifásico GoodWe 125kW – 8 MPPT | GoodWe | GW125K-GT | 3117977.3148 | 1.25 | 3897471.644
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 15kW Híbrido – 3 MPPT | GoodWe | GW15K-ET-20 | 1390200 | 1.25 | 1737750
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW3000-ES-20 | 795200 | 1.25 | 994000
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3,6kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW3600-ES-20 | 811024 | 1.25 | 1013780
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 5kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW5000-ES-20 | 897259.6991 | 1.25 | 1121574.624
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 6kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW6000-ES-20 | 966335.9954 | 1.25 | 1207919.994
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 8kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW8000-ES-C10 | 1005813 | 1.25 | 1257266.25
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 10kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW10K-ES-C10 | 1043625 | 1.25 | 1304531.25
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 12kW Híbrido – 2 MPPT | GoodWe | GW12K-ES-C10 | 1156031.25 | 1.25 | 1445039.063
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | GoodWe | GW3000-ES-20 Híbrido FLEX | 602874.3056 | 1.25 | 753592.8819
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 5kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | GoodWe | GW5000-ES-20 Híbrido FLEX | 715432.0767 | 1.25 | 894290.0959
Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 6kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | GoodWe | GW6000-ES-20 Híbrido FLEX | 794387.037 | 1.25 | 992983.7963
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 10kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW10K-ET-20 Híbrido FLEX | 924234.8291 | 1.25 | 1155293.536
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 12kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW12K-ET-20 Híbrido FLEX | 926830.4167 | 1.25 | 1158538.021
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 15kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW15K-ET-20 Híbrido FLEX | 904047.4206 | 1.25 | 1130059.276
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 20kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW20K-ET Híbrido FLEX | 1711270.8333 | 1.25 | 2139088.542
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 25kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW25K-ET Híbrido FLEX | 1953419.4444 | 1.25 | 2441774.306
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 30kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | GoodWe | GW30K-ET Híbrido FLEX | 2042038.8889 | 1.25 | 2552548.611
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 50kW Híbrido – 4 MPPT | GoodWe | GW40K-ET-10 Híbrido | 3044370 | 1.25 | 3805462.5
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 50kW Híbrido – 4 MPPT | GoodWe | GW50K-ET-10 Híbrido | 3016643.254 | 1.25 | 3770804.067
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 80kW Híbrido – 4 MPPT | GoodWe | GW80K-ET-G10 | 3986711 | 1.25 | 4983388.75
Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 100kW Híbrido – 4 MPPT | GoodWe | GW100K-ET-G10 | 4126266 | 1.25 | 5157832.5
SUN2000 -2KTL-L1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASICO | 584397 | 1.25 | 730496.25
SUN2000 -4KTL-L1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASICO | 526000 | 1.25 | 657500
SUN2000 -6KTL-L1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASICO | 822671 | 1.25 | 1028338.75
SUN2000-6KTL-M1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 6KW TRIFASICO | 1197762 | 1.25 | 1497202.5
SUN2000-8KTL-M1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 8KW TRIFASICO | 1300467 | 1.25 | 1625583.75
SUN2000-10KTL-M1 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 10KW TRIFASICO | 1528677 | 1.25 | 1910846.25
SUN2000-17KTL-M2 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 17KW TRIFASICO | 1945147 | 1.25 | 2431433.75
SUN2000-36KTL-M3 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 36KW TRIFASICO | 2917871 | 1.25 | 3647338.75
SUN2000-40KTL-M3 | Huawei | INVERSOR HUAWEI ON GRID 40 KW TRIFASICO | 2910333 | 1.25 | 3637916.25
LUNA2000-5-E0 5KWH | Huawei | HUAWEI BATERIA DE LITIO LUNA2OOO 5KWH | 1656177 | 1.25 | 2070221.25
LUNA2000-5KW-CO | Huawei | MODULO DE POTENCIA PARA BATERIA DE LITIO | 625000 | 1.25 | 781250
BACKUP BOX-B0 | Huawei | HUAWEI BACKUP BOX-B0 MONOFASICO | 476874 | 1.25 | 596092.5
SDongleA-05 | Huawei | HUAWEI SMART DONGLE WLAN FE | 63044 | 1.25 | 78805
SDONGLEA-03-AU | Huawei | HUAWEI SMART DONGLE 4G | 153941 | 1.25 | 192426.25
DDSU666-H | Huawei | HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H | 56485 | 1.25 | 70606.25
72HL4-BDV | JINKO | PANEL FOTOVOLTAICO 585W JINKO SOLAR | 90000 | 1.25 | 112500
GoodWe batería Lynx U 5kWh c/ supresión(EXTERIOR) | GoodWe | LX U5.0-30 (with fire suppression) | 859922.123 | 1.25 | 1074902.654
GoodWe batería Lynx A 5kWh mural(INTERIOR) | GoodWe | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | 640000 | 1.25 | 800000
GoodWe batería Lynx A 5kWh suelo(INTERIOR c/Rack) | GoodWe | LX A5.0-30 [New appearence] w/ Floor-Mounted Accessory | 640000 | 1.25 | 800000
Batería LV 14,3kWh - 51V(Interior) | GoodWe | GW14.3-BAT-LV-G10 [with aerosol] | 1653600.6667 | 1.25 | 2067000.833
GoodWe batería Lynx D 5kWh HV | GoodWe | LX D5.0-10 | 1070000 | 1.25 | 1337500
GoodWe soporte mural Lynx D | GoodWe | Soporte Batería LynxD Muro | 91120.4861 | 1.25 | 113900.6076
GoodWe soporte piso Lynx D | GoodWe | Soporte Batería LynxD Piso | 42440.5093 | 1.25 | 53050.6366
Bateria GoodWe HV 51kWh IP22 | GoodWe | GW5.1-BAT-I-G10 with aerosol | 7600410.3896 | 1.25 | 9500512.987
Batería GoodWe HV 61,4kWh IP55 | GoodWe | GW61.4-BAT-AC-G10 | 13737687.5 | 1.25 | 17172109.38
GoodWe batería 102kWh- Crate 1.1 | GoodWe | GW102.4-BAT-AC-G10 | 20155410 | 1.25 | 25194262.5
BUSBAR 360A | GoodWe | BCB-11-WW-0 | 87780 | 1.25 | 109725
BUSBAR 720a | GoodWe | BCB-22-WW-0 | 125020 | 1.25 | 156275
Cargador VE GoodWe 32A Monofásico | GoodWe | GW7K-HCA-20 [w/ 6m power cable] | 409640 | 1.25 | 512050
Smart Meter | GoodWe | SEC3000C | 730187.5 | 1.25 | 912734.375
Dongle de comunicación para conexión en paralelo inversores ES G2 & ES Uniq | GoodWe | EZ_Link: (Dongle for ES G2 & ES Uniq parallel) | 76822.0486 | 1.25 | 96027.5608
Medidor inteligente trifásico GoodWe GM330 | GoodWe | GoodWe GM330 | 140577.4306 | 1.25 | 175721.7882
Medidor inteligente monofásico GoodWe GMK110 | GoodWe | GoodWe GMK110 | 52705.8824 | 1.25 | 65882.3529
Módulo de comunicación 4G para monitoreo remoto GoodWe | GoodWe | 4G Module | 81200 | 1.25 | 101500

## tablas de Precios kit BBDD Prod
Categoría | SAP | Marca | Modelo | Descripcion | Precio (neto)
Paneles Solares | 106562 | Trina Solar | TSM NEG19RC.20 610Wp | Panel solar bifacial Trina Solar 610Wp | 89820
| 107405 | Trina Solar | TSM NEG19RC.20 605Wp | Panel solar bifacial Trina Solar 605Wp | 89340
| 106597 | Trina Solar | TSM NEG21C.20 705Wp | Panel solar bifacial Trina Solar 705Wp | 104358
| 107404 | Trina Solar | TSM NEG21C.20 700Wp | Panel solar bifacial Trina Solar 700Wp | 105104
| 108404 | Trina Solar | TSM NEG21C.20 715Wp | Panel Bifacial Trina Solar 715Wp | 105690.9512 |  | GOODWE Kit 3kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 3.6kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 5kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 6kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 8.5kW hibrido 10kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 10kW hibrido 10kWh |  |  |  |  | GOODWE Kit 12kW hibrido 10kWh
| 108407 | JA Solar | JAM66D45LB 615Wp | Panel Solar Bifacial JA Solar 615Wp | 90909
| 108408 | JA Solar | JAM66D45LB 715Wp | Panel Solar Bifacial JA Solar 715Wp | 105690.9512
Conector MC4 | 106641 | Trina Solar | MC4 Trina Solar Macho | Conector MC4 macho original Trina Solar | 680
| 106642 | Trina Solar | MC4 Trina Solar Hembra | Conector MC4 hembra original Trina Solar | 680 |  |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total
Inversores | 106998 | GoodWe | Activation Code to: GW....-ES-20 [Híbrido FLEX] | GoodWe licencia activación SERIE ES- 20 | 156800 |  | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 9 | 951218.561 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 9 | 951218.561 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 14 | 1479673.317 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 18 | 1902437.122 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 18 | 1902437.122
| 106993 | GoodWe | Activation Code to: GW....-ET-20 [Híbrido FLEX] | GoodWe licencia activación SERIE ET-20 | 213458.8235 |  | GW3000-ES-20 | Inversor 3kW hibrido | 795200 | 1 | 795200 | GW3600-ES-20 | Inversor 3.6kW hibrido | 811024 | 1 | 811024 | GW5000-ES-20 | Inversor 5kW hibrido | 897259.6991 | 1 | 897259.6991 | GW6000-ES-20 | Inversor 6kW hibrido | 966335.9954 | 1 | 966335.9954 | GW8000-ES-C10 | Inversor 8.5kW hibrido | 1005813 | 1 | 1005813 | GW10K-ES-C10 | Inversor 10kW hibrido | 1043625 | 1 | 1043625 | GW12K-ES-C10 | Inversor 12kW hibrido | 1156031.25 | 1 | 1156031.25
| 106992 | GoodWe | Activation Code to: GW....-ET[Híbrido FLEX] | GoodWe licencia activación SERIE ET | 322823.5294 |  | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 1 | 640000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 1 | 640000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 1 | 640000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 1 | 640000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 2 | 1280000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 2 | 1280000 | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | Bateria 5kWh | 640000 | 2 | 1280000
| 106942 | GoodWe | STS200-80-10 | GoodWe Equipo Transferencia Estatica 200A | 914270.5556 |  |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600 |  | Riel 5m | 18320 | 7 | 128240 |  | Riel 5m | 18320 | 9 | 164880 |  | Riel 5m | 18320 | 9 | 164880
| 108053 | GoodWe | GW125K-STS-G10 | GoodWe Equipo Transferencia Estatica 125kW | 1784000 |  |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 22 | 24200 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 34 | 37400 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 34 | 37400
| 106694 | GoodWe | GW3000-DNS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 3kW – 2 MPPT | 325389.4737 |  |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 6 | 15000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 6 | 15000
| 106693 | GoodWe | GW4200-DNS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 4.2kW – 2 MPPT | 366652.6316 |  |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912 |  | Clams medio | 496 | 24 | 11904 |  | Clams medio | 496 | 30 | 14880 |  | Clams medio | 496 | 30 | 14880
| 106692 | GoodWe | GW5000-DNS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 5kW – 2 MPPT | 380800 |  |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 8 | 3968 |  | Clams final | 496 | 8 | 3968 |  | Clams final | 496 | 8 | 3968
| 106691 | GoodWe | GW6000-MS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 6kW – 3 MPPT | 530526.3158 |  |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 macho | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 macho | 680 | 12 | 8160
| 106690 | GoodWe | GW8500-MS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 8.5kW – 3 MPPT | 598500 |  |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 hembra | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 hembra | 680 | 12 | 8160
| 106689 | GoodWe | GW10K-MS-30 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 10kW – 3 MPPT | 637000 |  |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 106688 | GoodWe | GW12K-SDT-30 | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 12kW – 2 MPPT | 807130.4348 |  |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 106687 | GoodWe | GW25K-SDT-C30 | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 25kW – 3 MPPT | 1034600 |  |  |  |  | neto | 2215552.707 |  |  |  | neto | 2231376.707 |  |  |  | neto | 2682885.26 |  |  |  | neto | 2751961.556 |  |  |  | neto | 4011549.317 |  |  |  | neto | 4529941.122 |  |  |  | neto | 4647787.372
| 106686 | GoodWe | GW50KS-MT | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 50kW – 5 MPPT | 1590000 |  |  |  |  | iva incluido | 2636507.722 |  |  |  | iva incluido | 2655338.282 |  |  |  | iva incluido | 3192633.459 |  |  |  | iva incluido | 3274834.252 |  |  |  | iva incluido | 4773743.687 |  |  |  | iva incluido | 5390629.935 |  |  |  | iva incluido | 5530866.973
| 107834 | GoodWe | GW50K-SDT-C30 | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 50kW – 5 MPPT | 1527000 |  |  |  |  | margen 25% | 553888.1768 |  |  |  | margen 25% | 557844.1768 |  |  |  | margen 25% | 670721.315 |  |  |  | margen 25% | 687990.3891 |  |  |  | margen 25% | 1002887.329 |  |  |  | margen 25% | 1132485.28 |  |  |  | margen 25% | 1161946.843
| 106685 | GoodWe | GW100K-GT | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 100kW – 8 MPPT | 3575600 |  |  |  |  | Total | 3190395.899 |  |  |  | Total | 3213182.459 |  |  |  | Total | 3863354.774 |  |  |  | Total | 3962824.641 |  |  |  | Total | 5776631.017 |  |  |  | Total | 6523115.216 |  |  |  | Total | 6692813.816
| 107833 | GoodWe | GW125K-GT | Inversor On Grid Trifásico GoodWe 125kW – 8 MPPT | 3117977.3148
| 106799 | GoodWe | GW15K-ET-20 | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 15kW Híbrido – 3 MPPT | 1390200
| 106684 | GoodWe | GW3000-ES-20 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3kW Híbrido – 2 MPPT | 795200
| 108055 | GoodWe | GW3600-ES-20 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3,6kW Híbrido – 2 MPPT | 811024
| 106683 | GoodWe | GW5000-ES-20 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 5kW Híbrido – 2 MPPT | 897259.6991
| 106682 | GoodWe | GW6000-ES-20 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 6kW Híbrido – 2 MPPT | 966335.9954 |  | GOODWE Kit 3kW on grid |  |  |  |  | GOODWE Kit 4.2kW on grid |  |  |  |  | GOODWE Kit 5kW ON-Grid |  |  |  |  | GOODWE Kit 6kW ON-Grid |  |  |  |  | GOODWE Kit 8.5kW On-Grid |  |  |  |  | GOODWE Kit 10kW On-Grid
| 106681 | GoodWe | GW8000-ES-C10 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 8kW Híbrido – 2 MPPT | 1005813
| 107832 | GoodWe | GW10K-ES-C10 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 10kW Híbrido – 2 MPPT | 1043625
| 108054 | GoodWe | GW12K-ES-C10 | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 12kW Híbrido – 2 MPPT | 1156031.25
| 107831 | GoodWe | GW3000-ES-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 3kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | 602874.3056 |  |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total
| 107000 | GoodWe | GW5000-ES-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 5kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | 715432.0767 |  | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 9 | 951218.561 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 9 | 951218.561 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 14 | 1479673.317 | TSM NEG21C.20 715Wp | modulos 715W | 105690.9512 | 18 | 1902437.122
| 106999 | GoodWe | GW6000-ES-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Monofásico GoodWe 6kW Híbrido FLEX – 2 MPPT | 794387.037 |  |  | GW3000-DNS-30 | 325389.4737 | 1 | 325389.4737 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 4.2kW – 2 MPPT | GW4200-DNS-30 | 366652.6316 | 1 | 366652.6316 |  | GW5000-DNS-30 | 380800 | 1 | 380800 | Inversor On Grid Monofásico GoodWe 6kW – 3 MPPT | GW6000-MS-30 | 530526.3158 | 1 | 530526.3158 |  | GW8500-MS-30 | 598500 | 1 | 598500 |  | GW10K-MS-30 | 637000 | 1 | 637000
| 107830 | GoodWe | GW10K-ET-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 10kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 924234.8291 |  |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600 |  | Riel 5m | 18320 | 7 | 128240 |  | Riel 5m | 18320 | 9 | 164880
| 106997 | GoodWe | GW12K-ET-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 12kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 926830.4167 |  |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 22 | 24200 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 34 | 37400
| 106996 | GoodWe | GW15K-ET-20 Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 15kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 904047.4206 |  |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 2 | 5000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 2 | 5000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 6 | 15000
| 107829 | GoodWe | GW20K-ET Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 20kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 1711270.8333 |  |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912 |  | Clams medio | 496 | 24 | 11904 |  | Clams medio | 496 | 30 | 14880
| 106995 | GoodWe | GW25K-ET Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 25kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 1953419.4444 |  |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 8 | 3968 |  | Clams final | 496 | 8 | 3968
| 106994 | GoodWe | GW30K-ET Híbrido FLEX | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 30kW Híbrido FLEX – 3 MPPT | 2042038.8889 |  |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 macho | 680 | 8 | 5440
| 108058 | GoodWe | GW40K-ET-10 Híbrido | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 50kW Híbrido – 4 MPPT | 3044370 |  |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 8 | 5440 |  | MC4 hembra | 680 | 8 | 5440
| 106941 | GoodWe | GW50K-ET-10 Híbrido | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 50kW Híbrido – 4 MPPT | 3016643.254 |  |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 108057 | GoodWe | GW80K-ET-G10 | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 80kW Híbrido – 4 MPPT | 3986711 |  |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 108056 | GoodWe | GW100K-ET-G10 | Inversor Híbrido Trifásico GoodWe 100kW Híbrido – 4 MPPT | 4126266 |  |  |  |  | neto | 1100742.181 |  |  |  | neto | 1142005.339 |  |  |  | neto | 1526425.561 |  |  |  | neto | 1676151.877 |  |  |  | neto | 2324236.317 |  |  |  | neto | 2843316.122
| 106680 | GoodWe | LX U5.0-30 (with fire suppression) | GoodWe batería Lynx U 5kWh c/ supresión(EXTERIOR) | 859922.123 |  |  |  |  | iva incluido | 1309883.195 |  |  |  | iva incluido | 1358986.353 |  |  |  | iva incluido | 1816446.418 |  |  |  | iva incluido | 1994620.733 |  |  |  | iva incluido | 2765841.217 |  |  |  | iva incluido | 3383546.185
| 106679 | GoodWe | LX A5.0-30 w/ Wall-Mounted Accessory Pack | GoodWe batería Lynx A 5kWh mural(INTERIOR) | 640000 |  |  |  |  | margen 25% | 275185.5453 |  |  |  | margen 25% | 285501.3347 |  |  |  | margen 25% | 381606.3902 |  |  |  | margen 25% | 419037.9692 |  |  |  | margen 25% | 581059.0793 |  |  |  | margen 25% | 710829.0305
| 107839 | GoodWe | LX A5.0-30 [New appearence] w/ Floor-Mounted Accessory | GoodWe batería Lynx A 5kWh suelo(INTERIOR c/Rack) | 640000 |  |  |  |  | Total | 1585068.741 |  |  |  | Total | 1644487.688 |  |  |  | Total | 2198052.808 |  |  |  | Total | 2413658.703 |  |  |  | Total | 3346900.297 |  |  |  | Total | 4094375.216
| 107838 | GoodWe | GW14.3-BAT-LV-G10 [with aerosol] | Batería LV 14,3kWh - 51V(Interior) | 1653600.6667
| 106798 | GoodWe | LX D5.0-10 | GoodWe batería Lynx D 5kWh HV | 1070000
| 106797 | GoodWe | Soporte Batería LynxD Muro | GoodWe soporte mural Lynx D | 91120.4861
| 107835 | GoodWe | Soporte Batería LynxD Piso | GoodWe soporte piso Lynx D | 42440.5093
| 107837 | GoodWe | GW5.1-BAT-I-G10 with aerosol | Bateria GoodWe HV 51kWh IP22 | 7600410.3896 |  | HUAWEI Kit 2kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | HUAWEI Kit 4kW hibrido 5kWh |  |  |  |  | HUAWEI Kit 6kW hibrido 5kWh
| 107836 | GoodWe | GW61.4-BAT-AC-G10 | Batería GoodWe HV 61,4kWh IP55 | 13737687.5
| 106990 | GoodWe | GW102.4-BAT-AC-G10 | GoodWe batería 102kWh- Crate 1.1 | 20155410
| 108051 | GoodWe | BCB-11-WW-0 | BUSBAR 360A | 87780
| 108052 | GoodWe | BCB-22-WW-0 | BUSBAR 720a | 125020 |  |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total
Comunicación Y Smart Controller | 107854 | GoodWe | GW7K-HCA-20 [w/ 6m power cable] | Cargador VE GoodWe 32A Monofásico | 409640 |  | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 9 | 951218.561
| 107840 | GoodWe | SEC3000C | Smart Meter | 730187.5 |  |  | SUN2000 -2KTL-L1 | 584397 | 1 | 584397 |  | SUN2000 -4KTL-L1 | 526000 | 1 | 526000 |  | SUN2000 -6KTL-L1 | 822671 | 1 | 822671
| 106678 | GoodWe | EZ_Link: (Dongle for ES G2 & ES Uniq parallel) | Dongle de comunicación para conexión en paralelo inversores ES G2 & ES Uniq | 76822.0486 |  |  | LUNA2000-5-E0 5KWH | 1656177 | 1 | 1656177 |  | LUNA2000-5-E0 5KWH | 1656177 | 1 | 1656177 |  | LUNA2000-5-E0 5KWH | 1656177 | 1 | 1656177
| 106676 | GoodWe | GoodWe GM330 | Medidor inteligente trifásico GoodWe GM330 | 140577.4306 |  |  | LUNA2000-5KW-CO | 625000 | 1 | 625000 |  | LUNA2000-5KW-CO | 625000 | 1 | 625000 |  | LUNA2000-5KW-CO | 625000 | 1 | 625000
| 106675 | GoodWe | GoodWe GMK110 | Medidor inteligente monofásico GoodWe GMK110 | 52705.8824 |  |  | BACKUP BOX-B0 | 476874 | 1 | 476874 |  | BACKUP BOX-B0 | 476874 | 1 | 476874 |  | BACKUP BOX-B0 | 476874 | 1 | 476874
| 106677 | GoodWe | 4G Module | Módulo de comunicación 4G para monitoreo remoto GoodWe | 81200 |  |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044 |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044 |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044
Racking | 106673 | Prodalam | Fijacion Techo Emballetado |  | 688 |  |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485 |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485 |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485
| 106672 | Prodalam | Conector Riel PV4/Emballetado |  | 288 |  |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600
| 106671 | Prodalam | Fijación Tipo L Madera |  | 1100 |  |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600
| 106670 | Prodalam | Anclaje Teja tipo Z |  | 1904 |  |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 2 | 5000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 2 | 5000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000
| 106669 | Prodalam | Teja Chilena Tirafondo |  | 1920 |  |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912
| 106668 | Prodalam | Pata Delantera Base Ajustable |  | 1888 |  |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984
| 106709 | Prodalam | Pata Trasera 10° to 20° Ajustable |  | 4768 |  |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720
| 107651 | Prodalam | Pata Trasera 15° to 30° Ajustable |  | 5371.3231 |  |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720
| 106708 | Prodalam | Pata Trasera 25° to 40° Ajustable |  | 7024 |  |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 107649 | Prodalam | Triangulo 15° Al Soporte (incluye clamps riel) |  | 13483.5938 |  |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 107650 | Prodalam | Triangulo 24° Al Soporte (incluye clamps riel) |  | 15611.6138 |  |  |  |  | neto | 4237329.707 |  |  |  | neto | 4178932.707 |  |  |  | neto | 4845876.561
| 106665 | Prodalam | Fijacion PV4 |  | 1200 |  |  |  |  | iva incluido | 5042422.352 |  |  |  | iva incluido | 4972929.922 |  |  |  | iva incluido | 5766593.108
| 106664 | Prodalam | Clamp Final 30mm - 35mm |  | 496 |  |  |  |  | margen 25% | 1059332.427 |  |  |  | margen 25% | 1044733.177 |  |  |  | margen 25% | 1211469.14
| 106707 | Prodalam | Clamp Medio 30mm - 35mm |  | 496 |  |  |  |  | Total | 6101754.779 |  |  |  | Total | 6017663.099 |  |  |  | Total | 6978062.248
| 106706 | Prodalam | Anclaje Puesta a Tierra Cobre |  | 432
| 107682 | Prodalam | Riel Aluminio 5000mm(reforzado) |  | 18320 |  | HUAWEI Kit 2kW OnGrid |  |  |  |  | HUAWEI Kit 4kW OnGrid |  |  |  |  | HUAWEI Kit 6kW OnGrid
| 107648 | Prodalam | Anclaje Base ajustable a PV4 o Emballetado |  | 188.75
| 106704 | Prodalam | Clamp Riel |  | 240
| 107681 | Prodalam | Copla Riel Reforzado |  | 2500
| 106702 | Prodalam | Monopilar panel 2,3m*1,1m |  | 250349 |  |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total |  |  |  | unidad | total
| 106701 | Prodalam | Monopilar panel 2,4m*1,34m |  | 280349 |  | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 4 | 422763.8049 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 6 | 634145.7073 | TSM NEG21C.20 715Wp | Trina Solar 715Wp | 105690.9512 | 9 | 951218.561
| 107542 | Prodalam | Biposte 2x6( panel de 2,3x1,1) |  | 356840 |  |  | SUN2000 -2KTL-L1 | 584397 | 1 | 584397 |  | SUN2000 -4KTL-L1 | 526000 | 1 | 526000 |  | SUN2000 -6KTL-L1 | 822671 | 1 | 822671
| 107541 | Prodalam | Biposte 2x6( panel de 2,4x1,3) |  | 377476.3636 |  |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044 |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044 |  | SDongleA-05 | 63044 | 1 | 63044
| 106700 | Prodalam | Rail Connector LVG15 |  | 1472 |  |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485 |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485 |  | DDSU666-H | 56485 | 1 | 56485
| 106699 | Prodalam | GroundLug for LV-G15 |  | 432 |  |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 3 | 54960 |  | Riel 5m | 18320 | 5 | 91600
| 106720 | Prodalam | Pasillo Técnico Fibra 3 metros |  | 43333 |  |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 10 | 11000 |  | Fijación Tipo L Madera | 1100 | 16 | 17600
| 106718 | Prodalam | End clamp Pasillo Técnico |  | 496 |  |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000 |  | Copla Riel Reforzado | 2500 | 4 | 10000
| 106719 | Prodalam | Grapa Tipo C Pasillo Tecnico |  | 736 |  |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 12 | 5952 |  | Clams medio | 496 | 22 | 10912
| 106717 | Prodalam | Riel Pasillo Técnico 375mm |  | 3040 |  |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984 |  | Clams final | 496 | 4 | 1984
Cable Solar | 106745 | PN Cables | Rollo Cable Solar 6mm 50m Negro |  | 47392.5 | 947.85 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 macho | 680 | 4 | 2720
| 106746 | PN Cables | Rollo Cable Solar 6mm 50m Rojo |  | 47392.5 |  |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720 |  | MC4 hembra | 680 | 4 | 2720
| 106747 | PN Cables | Carrete Cable Solar 6mm 100m Negro |  | 80682.125 |  |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar rojo 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 106748 | PN Cables | Carrete Cable Solar 6mm 100m Rojo |  | 80606.4113 |  |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5 |  | Cable solar negro 6mm | 947.85 | 30 | 28435.5
| 106749 | PN Cables | Rollo Cable Solar 4mm 50m Negro |  | 27238.2188 |  |  |  |  | neto | 1272896.805 |  |  |  | neto | 1425881.707 |  |  |  | neto | 2087825.561
| 106750 | PN Cables | Rollo Cable Solar 4mm 50m Rojo |  | 27224.9702 |  |  |  |  | iva incluido | 1514747.198 |  |  |  | iva incluido | 1696799.232 |  |  |  | iva incluido | 2484512.418
| 106751 | PN Cables | Carrete Cable Solar 4mm 100m Negro |  | 70132.8125 |  |  |  |  | margen 25% | 318224.2012 |  |  |  | margen 25% | 356470.4268 |  |  |  | margen 25% | 521956.3902
| 106752 | PN Cables | Carrete Cable Solar 4mm 100m Rojo |  | 68871.9643 |  |  |  |  | Total | 1832971.399 |  |  |  | Total | 2053269.659 |  |  |  | Total | 3006468.808
| 107810 | PN Cables | 4mmrollonegro250m |  | 145329.3333
| 107809 | PN Cables | 4mmrollorojo250m |  | 145329.3333
| 107807 | PN Cables | 6mmrollonegro200m |  | 173797.3333
| 107808 | PN Cables | 6mmrollorojo200m |  | 173797.3333
| 107804 | PN Cables | Rollo Negro 6mm x 600m |  | 483573.75
| 107819 | PN Cables | Rollo Rojo 6mm x 600m |  | 483573.75
| 107805 | PN Cables | Cable Baterías 2 AWG (35 mm²)(x metro) |  | 5001.3333
| 107806 | PN Cables | Rollo 100m Cable Verde 1x6mm2 |  | 81510

## DARTEL
# | Producto | Descripción | Fecha de entrega | Catalogo | Cantidad | Precio Unitario
| 2088128161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASI | Consultar | SUN2000 -2KTL-L1 | 1 | 584397 | Categoría | SAP | Marca | Modelo | Descripcion | Precio (neto)
| 2088104161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASI | Consultar | SUN2000 -4KTL-L1 | 1 | 526000 | Paneles Solares
| 2088142161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASI | Consultar | SUN2000 -6KTL-L1 | 1 | 822671
| 2088144161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 6KW TRIFASICO SU | Consultar | SUN2000-6KTL-M1 | 1 | 1197762
| 2088146161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 8KW TRIFASICO SU | Consultar | SUN2000-8KTL-M1 | 1 | 1300467
| 2088148161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 10KW TRIFASICO S | Consultar | SUN2000-10KTL-M1 | 1 | 1528677
| 2088150161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 17KW TRIFASICO S | Consultar | SUN2000-17KTL-M2 | 1 | 1945147
| 2088140161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 36KW TRIFASICO S | Consultar | SUN2000-36KTL-M3 | 1 | 2917871
| 2088138161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID 40 KW TRIFASICO | Consultar | SUN2000-40KTL-M3 | 1 | 2910333 | Conector MC4
| 2088156161 | HUAWEI SMARTACU-2000D-1MBUS-1PID | Consultar | SMARTACU-2000D-1MBUS-1PID | 1 | 4085832
| 2088132161 | HUAWEI BATERIA DE LITIO LUNA2OOO 5KWH | Inmediato | LUNA2000-5-E0 5KWH | 1 | 1656177 | Inversores | 2088142161 | HUAWEI | SUN2000-6KTL-L1 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASICO | 625890
| 2088134161 | HUAWEI BACKUP BOX-B0 MONOFASICO | Consultar | BACKUP BOX-B0 | 1 | 476874
| 2088118161 | HUAWEI SMART DONGLE WLAN FE | Consultar | SDongleA-05 | 1 | 63044
| 2088120161 | HUAWEI SMART DONGLE 4G | Consultar | SDONGLEA-03-AU | 1 | 153941 | Baterías | 2088132161 | HUAWEI | LUNA2000-5-E0 5KW | HUAWEI BATERIA DE LITIO LUNA2OOO 5KWH | 3249740
| 2088122161 | HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H | Consultar | DDSU666-H | 1 | 56485 |  | 2088130161 | HUAWEI | LUNA2000-5KWCO | MODULO DE POTENCIA PAR BATERIA DE LITIO
| 2089261128 | PANEL FOTOVOLTAICO 585W JINKO SOLAR | Consultar | 72HL4-BDV | 1 | 90000
| 209106128 | RIEL DE ALUMINIO 3405MM UI R2 | Consultar | UI-R2-3405 | 1 | 13540 | Comunicación Y Smart Controller | 2088122161 | HUAWEI | DDSU666-H | HUAWEI SMART POWER SENSOR DDSU666-H | 44690
| 209104128 | RIEL DE ALUMINIO 4200MM UI R2 | Inmediato | UI-R2-4200 | 1 | 16636 |  | 2088134161 | HUAWEI | BACKUP BOX-B0 | HUAWEI BACKUP BOX-B0 MONOFASICO | 323960
| 209108128 | CONECTOR RIEL UI R2 | Consultar | UN-RC-47 | 1 | 700
| 209136128 | CONECTOR DE PUESTA A TIERRA A2 | Consultar | UN-GL | 1 | 567
| 9001266 | CONDUIT EMT IEC 32mm 1.4mm 4322 | Inmediato | 9001266 | 1 | 4900
| 117524266 | CAJA UNIV A-11 KO 100X100X65 (HG) | Inmediato | 117524266 | 1 | 2676
| 330100419 | CABLE RV-K POWERFLEX 1x 4.0mm2 1KV NG | Inmediato | 3301004, | 1 | 989 | Racking
| 15350671 | CABLE SOLAR 6MM NEGRO PRYSUN 1,8KV | Inmediato | 20325273 | 1 | 1196
| 15150671 | CABLE SOLAR 6MM ROJO PRYSUN 1,8KV | Inmediato | 20325272 | 1 | 1209
| 4220934 | PRENSA ESTOPA PG 9 4.0 a 8.0mm GRIS FNX | Inmediato | 4220934 | 1 | 135
| 660034 | CONECTOR FOTOVOLTAICO MC4 MACHO/HEMBRA 1 | Inmediato | 660034 | 1 | 8357
| 2088104161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASI | Inmediato | SUN2000 -4KTL-L1 | 1 | 526000 | Cable Solar |  | PRYSUN |  | CABLE SOLAR 4MM ROJO
| 2088142161 | INVERSOR HUAWEI ON GRID HIBRIDO MONOFASI | Consultar | SUN2000 -6KTL-L1 | 1 | 700000 |  |  | PRYSUN |  | CABLE SOLAR 4MM NEGRO
| 2088132161 | HUAWEI BATERIA DE LITIO LUNA2OOO 5KWH | Consultar | LUNA2000-5-E0 5KWH | 1 | 1425000
| 2088130161 | MODULO DE POTENCIA PARA BATERIA DE LITIO | Consultar | LUNA2000-5KW-CO | 1 | 625000
| 2088134161 | HUAWEI BACKUP BOX-B0 MONOFASICO | Consultar | BACKUP BOX-B0 | 1 | 370000
| 7723259 | INT AUTOMATICO 2x 32A C 10KA iC60N | Inmediato | A9F77232 | 1 | 26000
| 7124059 | INT DIFERENCIAL 2x 40A 30mA 2P | Inmediato | A9R71240 | 1 | 32100
| 483204 | REGLETA TIERRA DIN 8Px16mm (L) | Inmediato | 4832 | 1 | 7776
| 15350671 | CABLE SOLAR 6MM NEGRO PRYSUN 1,8KV | Inmediato | 20325273 | 1 | 1200
| 15150671 | CABLE SOLAR 6MM ROJO PRYSUN 1,8KV | Inmediato | 20325272 | 1 | 1200
| 6813534 | FERRUL AIS NEGRO 6.00mm 10AWGx100u | Inmediato | 6813534 | 1 | 2087
| 330300619 | CABLE RV-K POWERFLEX 3x 6.0mm2 1KV NG | Consultar | 3303006G | 1 | 4429
| 4222134 | PRENSA EST PG 21 13.0 a 18.0mm GRIS FNX | Inmediato | 4222134 | 1 | 343
| 117201834 | TABL S/P P/TRANSP L/HALOG 18 MOD | Consultar | 117201834 | 1 | 10852
| 2088122161 | HUAWEI SMART POWER SENSOR | Consultar | DDSU666-H | 1 | 56485
| 683234 | REPARTIDOR MOD BIPOLAR 100/125A 7P | Consultar | 683234 | 1 | 4176
| 7712559 | INT AUTOMATICO 1x 25A C 10KA iC60N | Inmediato | A9F77125 | 1 | 5.6